
《地下电缆群温升计算导则:转移矩阵法》
编制说明

目
次
1

1
编制背景

1

2
编制主要原则

1

3
与其他标准文件的关系

1

4
主要工作过程

2

5
标准结构和内容

3

6
条文说明




编制背景
    随着城市局部负荷热点地区的增多，地下电缆的负载率逐步提升，给电缆运行部门带来了很大的压力，目前电缆的运行限额按照电缆的截面确定，这种方式在电网建设初期不会带来大的问题，随着地下管线的增多，电缆运行时的温升将会显著受到相邻电缆的影响，需要依照邻近电缆的负荷科学地确定其温度。

    目前计算电缆温度的方法有解析法、数值计算法等。其中解析法计算公式多，过程复杂，数值计算法计算时间长，因此在现有的计算基础上形成新的，更方便大家使用的方法具有一定的实际意义。
编制主要原则
本标准的编写格式按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的要求编写。
与其他标准文件的关系
本标准可以作为JB/T 10181 《电缆载流量计算》的有效补充。
4
主要工作过程
2019年1月，成立标准起草编写工作组；

     2019年3月，工作组在充分调研国内外相关标准的基础上，编制了本标准大纲，确定了编写工作的具体时间节点；

2019年4月，召开第一次工作组会，开始标准起草；

2019年5～6月，编写工作组根据转移矩阵计算方法的流程确定了标准的整体框架，

并进行了内容的完善。
2019年7月18日，在浦东大酒店召开了中期专家审查会，形成会议纪要，根据专家
意见对初稿内容进行了补充、修改和完善；

2019年9月，广泛征求标准意见，收集并整理意见。

5
标准结构和内容
本标准参照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》和DL/T 600—2001《电力行业标准编写基本规定》，按照中国电工技术学会技术标准编写要求进行编制。

本标准共5章，标准的主要结构和内容如下：
第1章“范围”，主要说明标准制定的目的、主要内容和适用范围。
第2章“规范性引用文件”，列出了本标准引用的41项标准、规程。
第3章“术语和定义”，对本标准适用的主要术语进行了定义。
第4章“符号、代号和缩略语”， 对本标准使用的符号进行了说明。

第5章“步骤”，规定了转移矩阵方法的计算流程。
6
条文说明
第5章步骤中 5.1有限元建模边界条件的选取土壤与地表间选取第三类边界条件，土壤两侧及深层土壤选取第一类边界条件。

