《模块化高频隔离升压型光伏直流变流器技术条件》编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1 主要工作过程

起草（草案、调研）阶段：由许继集团完成草案的调研和起草。

征求意见阶段：

*其中，××家单位共提出××条意见或建议（见团体标准征求意见汇总表）。

送审阶段：

报批阶段：

*工作组按照会议审查意见对标准送审稿作了进一步的修改、整理和完善，于××年××月形成了标准报批稿、编制说明及其它相关文件，报至××××专业分会。

2 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本标准由许继集团有限公司、中国电力科学研究院、国网江苏电力有限公司电力科学研究院、合肥工业大学、青岛鼎信通信股份有限公司、上海交通大学、中国科学院电工研究所、国网上海电力公司电力科学研究院、东南大学、国网山东电力公司电力科学研究院、浙江大学、国网天津电力公司电力科学研究院、云南电网有限责任公司电力科学研究院、黄山学院、西安西电电力系统有限公司、特变电工共同负责起草。

主要成员：安昱、辛德锋、朱淼、苏建徽、徐鹏飞、王环、陈武、杨景刚、刘宏志、董玮、赖纪东、刘瑞煌、李广磊、鲍捷、邵帅、胡正勇、由蕤、郗晓光、奚鑫泽、孟向军、孙亮、张帆、柳龙、石松。

所做的工作：许继集团完成团标初稿编制，其他主要成员提出修改意见，主要由许继集团完成修改。

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

根据光伏直流变流器的中压应用场景，及其能量单向流动的特性，编制指导光伏直流升压变换器研发和生产的相关标准。

2、标准主要内容

主要内容包括：光伏直流变流器相关的术语和定义，绝缘要求，主要的功能，主要的保护功能及试验等。

3、主要技术差异

光伏直流升压变换器，具有稳定性高、控制策略简明清晰、同样电压等级下输送能力更强、线路损耗更小等多重优势。随着直流配电网的发展，光伏直流汇集系统成为大规模分布式光伏接入的重要方式，光伏直流升压变换器成为电能转换和并网送出的重要电力电子设备。

4、解决的主要问题

在DC6kV~DC35kV中压直流领域，暂无电气间隙和爬电距离的标准，成为设备研发和生产的瓶颈；也没有相关的标准提出光伏直流升压变换器的控制功能、保护功能及试验方法和试验等内容。

本文明确了适用于光伏中压直流变换器的绝缘要求、主要的控制功能、主要的保护功能和试验等。

三、主要试验（或验证）情况

现在相关的设备正在开发，将在2020年2月左右完成相关样机的试验和第三方测试报告。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准批准发布后，经宣贯、实施，为光伏直流升压变换器提供研制和测试的指导文件，促进光伏直流升压变流器及相应的光伏直流升压发电系统的进步和发展，将显著提升我国可再生能源产业技术实力。

六、与国际、国外对比情况

国内对于光伏直流并网发电系统的研究处于国际领先地位，目前暂未查到国外相关的标准，因此本标准具有原创性和创新性，属于调补该领域的标准空白。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准编制过程中遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，符合《中国标准化协会标准结构和编写规则》。

本标准参考了《光伏并网逆变器技术规范》NB/T 32004-2018；

本标准参考了《电力工程直流电压设备通用技术条件》GB/T 19826-2014；

本标准参考了《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064-2014；

本标准参考了《3kV-110kV高压配电装置》GB 50060-2008。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布7天后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无

十二、其他应予说明的事项

无