1100kV气体绝缘金属封闭输电线路

检修导则

编	制	说	明

目  	次

1 编制背景 ........................................................................... 2

2 编制主要原则 ....................................................................... 2

3 与其他标准文件的关系 ............................................................... 2

4 主要工作过程 ....................................................................... 2

5 标准结构和内容 ..................................................................... 3

6 条文说明 ........................................................................... 3

7 其它 ............................................................................ ... 3

1 编制背景

气体绝缘金属封闭输电线路(gas-insulated metal-enclosed transmission line，GIL)是一种采用SF6或其他气体绝缘、外壳与导体同轴布置的高电压、大电流、长距离电力传输设备，主要应用于连接GIS和架空线、架空线交叉、连接发电厂内高压变压器与开关设备等重要部位。作为电力系统的关键设备之一，其运行的可靠性关系到电力系统的安全运行，

根据目前掌握情况，国际上在运GIL设备最高等级为800kV，已在海拉西瓦水电站等工程中应用。而1000kV淮南—南京—上海特高压交流输电线路苏通GIL管廊工程将采用2回6km长，1100kV GIL，工程建成后将是世界上电压等级最高，输送距离最长的GIL。1100kV GIL苏通管廊工程即将于2019年投运，但是目前缺少1100kV GIL的检修导则，检修人员在现场工作时缺少相应的依据，严重制约了该技术的推广及应用。

为此，通过总结现今1100kV GIL检修工作已有经验，结合现场实际需求，编制了《1100kV气体绝缘金属封闭输电线路检修导则》，对1100kV GIL检修等内容进行了规定，为1100kV GIL现场检修提供了指导文件和技术依据。

2 编制主要原则

本标准根据以下原则编制：

1)	遵守现有相关法律、条例、标准和导则，并遵循GB 1.1的编写要求。

2)	以现有装备和安全要求为基础，同时考虑应用于高压断路器现场作业的功能性和可操作性。

3 与其他标准文件的关系

本标准与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。

本标准在编制过程中还参考了以下标准：

GB/T 5832.1  气体湿度的测定  第1部分：电解法

GB/T 5832.2  气体中微量水分的测定  第2部分：露点法

GB/T 11023  高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则

GB/T 24846  1000kV交流电气设备预防性试验规程

DL/T 304  气体绝缘金属封闭输电线路现场交接试验导则

DL/T 664  带电设备红外诊断技术应用导则

DL 408  电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）

DL 417  电力设备局部放电现场测量导则

4 主要工作过程

2018年6月，由国网江苏省电力有限公司电力科学研究院负责编写标准编制大纲、工作计划。

2018年6月20日，由中国电工技术学会组织立项评审。

×××××××××××××××××

5 标准结构和内容

本标准主题章为3章。

第5章“检修前的准备”，对1100kV GIL现场勘察、作业性文件准备、检修工器具、备品备件及材料准备、检修人员要求及检修环境要求进行了说明。

第6章“检修”，对1100kV GIL的日常维护、例行检修、特殊性检修项目、周期及要求提出了要求。

第7章“检修后的检查及试验”，从检修后的检查及试验两部分对1100kV GIL提出了要求。

6 条文说明

本标准7.1条，分三小节对1100kV GIL的日常维护、例行检修及特殊性检修项目、周期及要求进行了规定，能最大程度的保证1100kV GIL现场检修的有效性和可靠性。